附件三

2022年国庆节期间消防安全专项检查表

楼宇名称：                       检查人：

| 消防安全检查内容 | 隐患地点及隐患问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.消防安全制度是否落实，员工有无做到“三懂四会”的要求（“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会报火警、会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散” ）。 |  |  |
| 2.楼宇内的灭火器及消防栓、水带、水枪等完好情况，每月点检是否完成并有记录（消防栓是否有水、压力是否正常）。 |  |  |
| 3.消防安全出口疏散通道是否畅通；消防设施和器材有无挤、占、挪用等情况；防火卷帘下是否有障碍物；常开式防火门是否完好。 |  |  |
| 4.教学楼宇、学生公寓、物业值班室、临时用工宿舍等场所是否有使用电加热、电暖、烹饪等违规电器/器具，是否有私拉电线、堆积杂物和废品情况。 |  |  |
| 5.消防疏散应急照明灯、安全出口指示灯是否完好。 |  |  |
| 6.公共部位是否有堆放杂物、废弃物或障碍物，疏散安全通道是否畅通，有无违规停放车辆或占用等情况。 |  |  |
| 7.食堂操作间的集烟罩和烟道入口处1米范围内，是否做到每日进行清洗；排油烟管道需请专业单位定期清理，是否做到每半年至少一次，是否建立相应的日常管理台帐。 |  |  |
| 8.食堂内电气设备、天然气管道及接口是否定期检查、维护和检测，天然气管理规定是否执行到位；消防安全管理是否到位。 |  |  |
| 9.防火检查、巡查是否做到定期开展；电动车违规私拉乱接充电现象是否存在。 |  |  |
| 10.其他涉及消防安全方面的情况。 |  |  |

说明：1、本表以各楼宇为单位进行自查。

2、没有涉及到检查内容的单位可不填，如填写不下，请另外附页。

3、本表填写完成后务于2022年9月30日下午16：30点前交保卫处。

托管项目负责人签名：

日期：

责任单位的科室负责人：

日期：